致销售部负责人

ТОО «САНА» 公司请您提供以下设备的技术报价单:

| № | 名称 | 简要说明 | 计量单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 离心泵 | 离心泵 Koral KS 150, В (21900 L/h)用于抽送液体，类型KM, NDV, F | 个. | 1 |
| 2 | 上轴承 | 轴承，用于泵 Koral 代码6204-ZZ | 个. | 1 |
| 3 | 叶轮 | 用于生产的计数器或燃气，液体或电能消耗。用于泵Koral 的叶轮，代码М1.7403 | 个 | 1 |
| 4 | 上轴承 | 泵的轴承，型号MRF400.A | 个. | 1 |
| 5 | 叶轮 | 用于生产的计数器或燃气，液体或电能消耗。用于泵的叶轮，型号 MRF400.A. | 个. | 1 |
| 6 | 升降机零件 | 升降梯零件 。扶手的张力滚子链DSA000B176A. | 个. | 16 |
| 7 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 扶手传动链 12А-2*141 DSA3L10313V | 个. | 8 |
| 8 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 扶手回转滚子链 3L12438*A | 个. | 32 |
| 9 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 梯阶锟子DDSA3L11986A | 个. | 216 |
| 10 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 升降梯扶手 «SIGMA» ASA00C427 LG-L-23979 mm | 个. | 4 |
| 11 | 升降机零件 | 升降梯零件 。梳刀(左面的, 右面的) 2L11531*A | 个 | 20 |
| 12 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 梳刀 (中部的) 2L08779A | 个 | 20 |
| 13 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 扶手锟子(塑料的) DDSA3L11986A | 个 | 112 |
| 14 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 真菌轴承 DDSA4L05006D | 个 | 32 |
| 15 | 升降机零件 | 升降梯零件 。控制器«Mitsubischi», PLC SIG-304A | 个 | 2 |
| 16 | 升降机零件 | 升降梯零件 。电机速度传感器 SLD2-12 GM-WH1A 24 VA | 个 | 8 |
| 17 | 升降机零件 | 升降梯零件 。接触器 (110 V) CA2-DN 31 N | 个 | 8 |
| 18 | 升降机零件 | 升降梯零件 。接触器 (110 V) CA2-DN 22N | 个 | 8 |
| 19 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 接触器(110 V) LA1-DN 32N | 个 | 12 |
| 20 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 额外的接触器 LA1-DN 40N | 个 | 10 |
| 21 | 升降机零件 | 升降梯零件 。 额外的接触器LA1-DN 22N | 个 | 15 |
| 22 | 升降机零件 | 升降梯零件 。端部微型转换开关Z-15 EQ22R/F | 个 | 32 |
| 23 | 升降机零件 | 升降梯零件 。计时器OMRON H3X110VAC 50-60 Hz | 个 | 4 |
| 24 | 升降机零件 | 升降梯零件 。继电器 OMRON MY 4NJ 100/110 VAC 13A | 个 | 8 |
| 25 | 升降机零件 | 升降梯零件 。继电器 OMRON MY 2NJ 100/110 VAC 13A | 个 | 8 |
| 26 | 配电箱 | 用于网络中电力的接收和分配和电气设备的保护。带自动装置的成套的通风机控制柜32А,带启动器 32А, 带电钮«启动-停止», 带箱子, 尺寸 700*400 mm. | 套 | 1 |

- 货物要是新的，不早于2013 年

- 请告知每个个体的毛重以及大致尺寸

- 请回复不要晚于2013.08.20.

供货条件: FCA

供货期限: 到 2013.12.31. 阿斯塔纳市

付款条件: 按照协议

此致,

ТОО «САНА»公司经理			              	Туремуратов А.К.

(没有签名视为有效)

执行人: Джумагазиева Нурзия

e-mail: naika_zko@mail.ru

手机: +7 775 409 04 35

电话: +7 7112 53 77 13

传真: +7 7112 53 85 13