HM3A     Lámpara de poste de luz LED

1.与传统高压钠灯或是金卤灯相比，节能65%以上

Comparar con HPS tradicional o halogenuros metálicos, nuestro mástil alto LED luces pueden ahorrar más de 65% de energía.

2.采用模块化结构设计，维护简便。单个模组可单独更换

Mantenimiento y costo eficiente diseño modular que puede reemplazarse individualmente.

3.特殊散热结构，保证LED寿命。

Diseño de disipación de calor especial asegura una vida más larga.

4. 适用于15-35米的高杆

| 品名型号 | 标称功率 | 流明值 | 工作电压 | 可选色温 | 产品尺寸(mm) | 重量 (KG) | 工作环境温度 | 发光角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelo | Potencia nominal | Flujo luminoso | Voltaje de trabajo | Temperatura de color | Tamaño | Peso | Medio ambiente de trabajo | Ángulo de rayo |
| HM3A-300 | 300W | 26000lm±10% | AC100-240V 50-60Hz | 3000K Ra80 5000K Ra80 5000K Ra65 | 525*456*181mm | 10.8KG | -40~ +50℃ | 43︒~ 65︒ |
| HM3A-400 | 400W | 32000lm±10% | AC100-240V 50-60Hz | 3000K Ra80 5000K Ra80 5000K Ra65 | 525*582*181mm | 12.5KG | -40~ +50℃ | 43︒~ 65︒ |
| HM3A-500 | 500W | 40000lm±10% | AC100-240V 50-60Hz | 3000K Ra80 5000K Ra80 5000K Ra65 | 525*715*181mm | 14.5KG | -40~ +50℃ | 43︒~ 65︒ |

Altura de montaje recomendada: 15-35 metros

平均照度图   Dibujo de Iluminancia media disponibles                                           整灯配光曲线图  Curva de distribución de luz