这是我之前发送给您的相同的清单，但是我们红色添加了一些意见，作为新的项目。

- 分配器: CWK50L222B.    1 件.

可以是双柱一台分配器和两根没有流量计的软管的报价。没有流量计的整套组件。（这是用于评估我们是否要购买一套，应该要带有用户手册和软件，以便通过键盘进行登入，并且可以进行设置）。

- 分离器. 1 件.

所发送的信息是不够的，并没有说明连接类型和尺寸。（该项目是要从该清单中删除的，但是并不是很了解，因为如果在测试中是有用的话，最终可以放置在分配器上）。

- 面板上的内置压力表: 4 件.

同样没有说明该压力表的连接的类型，但是根据价格，可以订购4个，以便进行测试，之后我们会看到结果。

- LPG, 安全阀 (阀门LPG Relif). 2 件.

没有告知这些连接所具有的类型和尺寸，也没有告知该阀门所驱动的压力，或者这些值是否是可调节的呢。

- 软管保护器 (Breakaway). 4 件.

没有告知这些连接的类型和尺寸。

- 输入过滤器 (Strainer). 2 件.

显然，这些型号的过滤器可以在Cowell的网页上找到，并不是提供给GLP的，坚持进行询问这些连接的尺寸和类型。

- 输入过滤器 (Strainer). 2 件.

- 防爆箱. 2 件. 代码: FB1 和 FB2.

无法识别小箱和大箱的尺寸，以及输入的数量和所具有的螺纹类型。在这些数量不能及时提供的情况下，根据价格，可以每样购买1件。