| Type | Éclairage et brosse de l’ escalier mécanique |
| --- | --- |
| Alimentation | 24V |
| Consommation de courant | 400mA/m±10% |
| Classe de protection | IP65 |
| Température | -25℃—75℃ |
| Durée de service conçu | 50000H |
| Longueur d'onde dominante | 5000-6000K |
| Intensité lumineuse | 800lux-1600lux |
| Max. longueur de connection en série | 42m |
| Atténuation de la luminosité à l’extrême | ≤10% |
| Puissance | 11W/m |
| Nombre de LED | 42/m |
| Couleur de LED | Elle peut être sélectionnée par les clients. |