Общество с ограниченной ответственностью

«Цитамед»

675000, Амурская область,  г. Благовещенск, ул. пионерская, 202, тел.: (4162) 42-58-52

ИНН 2801142882 КПП 280101001

ОГРН 1092801005043

Юридический адрес:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 202

Фактический адрес:

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пионерская, 202

Код по ОКПО 61395001 Код по ОКВЭД 51.46.1

Тел./факс: (4162) 42-58-52;

Еmail: citamed@inbox.ru

Запрос цен для участия в аукционе, проводимом

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Амурской области "Амурская областная клиническая больница"

Номер извещения 0123200000313003703 от 04.12.13

| № п/п | 商品名字 | Характеристика товара | 单位 | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用口罩 | На резинке, нестерильная. Имеет носовой фиксатор и состоит из 3-4х слоев (должен использоваться специальный медицинский гидрофобный материал в качестве дополнительного защитного слоя для обеспечения защиты от биологических жидкостей). Носовой фиксатор - покрытая полиэтиленом стальная проволока диаметром не менее 0,6 мм. Складки маски должны быть направлены вниз, для препятствия затеканию брызг между складок. Специальная конструкция должна обеспечивать минимальную «утечку» воздуха за пределы маски. Чашеобразная форма маски. Низкое ворсоотделение. | 件 | 101 500 |
| 2 | 鞋套 | Полиэтиленовые нестерильные (не менее 30 мкр) на резинке низкие. Высота не менее 22 см, длина следа не менее 40 см. По верхнему краю собраны на резинку. | 副 | 45 600 |
| 3 | 医用帽 | Клип-берет хирургическая одноразовая гофрированная, с двумя защипами для создания объема, вдоль окружности приварена двухрядная резинка шириной не менее 4 мм. Диаметр при растянутой резинке не менее 53 см. В сложенном виде шапочка-берет представляет собой полоску не менее 20*2,5 см. Изготовлена без использования ниток (только сварные швы) из полипропиленового нетканого материала с поверхностной плотностью не менее 17 г/м². Материал обладает водоотталкивающими свойствами, воздухопроницаемостью, пониженным ворсоотделением. | 件 | 7 700 |
| 4 | 医用围裙 | Полипропиленовый, медицинский одноразовый, нестерильный, цельнокроеный, с двумя завязками на уровне талии и лямкой, фиксирующей фартук на шее. Длина не менее 140 см, ширина на уровне груди не менее 58 см, ширина по низу не менее 75 см, длина завязок не менее 53 см. Изготовлен из влагонепроницаемого водоотталкивающего безворсового ламинированного материала плотностью не менее 35 г/м2. Нестерильный | 件 | 10 000 |
| 5 | 小床单 | Впитывающая нестерильная, размер 60*90. Трехслойная: верхний слой - влагопроницаемый нетканый материал, внутренний слой - распушенная целлюлоза, нижний слой - влагонепроницаемая противоскользящая полимерная пленка. Впитываемость не менее 1250 мл. | 件 | 16 600 |
| 6 | 长袍（大褂） | Хирургический стерильный с влагонепроницаемым передом и рукавами, длина не менее 140 см., р.52-54, рукав на трикотажной манжете (ширина не менее 6 см). Должен быть изготовлен из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного материала плотностью не менее 60 г/м², обладающего низким ворсоотделением. Перед и рукава изготовлены из нетканого 2-хслойного водоотталкивающего, паронепроницаемого материала, плотностью не менее 41 г/м²: верхний слой влагонепроницаемый за счет специального ламинирования – плотность не менее 26 гр./м², нижний слой волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами – плотность не менее 15 гр./м². Наличие барьера и специальной укладки, обеспечивают стерильность при самостоятельном надевании. Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов типа «реглан», обеспечивающий максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. Индивидуально упакован. | 件 | 2 100 |
| 7 | 长袍（大褂） | Хирургический нестерильный с влагонепроницаемым передом и рукавами, длина не менее 140 см., р.52-54, рукав на трикотажной манжете (ширина не менее 6 см). Должен быть изготовлен из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного материала плотностью не менее 60 г/м², обладающего низким ворсоотделением. Перед и рукава изготовлены из нетканого 2-хслойного водоотталкивающего, паронепроницаемого материала, плотностью не менее 41 г/м²: верхний слой влагонепроницаемый за счет специального ламинирования – плотность не менее 26 гр./м², нижний слой волокна полипропилена, с абсорбирующими свойствами – плотность не менее 15 гр./м². Критические зоны скреплены герметичным швом. Специальный крой рукавов типа «реглан» и запах на спине, обеспечивают максимальную свободу движения во время хирургических манипуляций. | 件 | 550 |
| 8 | 床垫 | Изготовлен из нетканого безворсового материала плотностью не менее 54 г/м2: верхний слой - волокна полипропилена плотностью 28г/м2 с абсорбирующими свойствами, впитываемость не менее 30%; нижний слой - влагонепроницаемый за счёт специального ламинирования толщиной 25 мкр. Размер 190х90х20 см. ±1 см., по краю наматрацника находится мягкая полимерная резинка, не содержащая натуральный латекс, для удобства фиксации. | 件 | 50 |
| 9 | 床单 | Хирургическая стерильная изготовлена из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного материала плотностью не менее 60г/м², обладающего низким ворсоотделением. Неадгезивная, без отверстий, размер не менее 240х140 см. Индивидуально упаковано. | 件 | 1 500 |
| 10 | 小床单 | Хирургическая 70х80 см, отверстие 6х6 см, липкий край, стерильно индивидуально упакована, плотность не менее 42 г/м2. Изготовлена из нетканого безворсового материала: верхний слой - волокна полипропилена плотностью 28 г/м2 с абсорбирующими свойствами, впитываемость не менее 30%; нижний слой - влагонепроницаемый за счёт специального ламинирования толщиной 25 мкр. Наличие операционного отверстия 6х6±1см. Края операционного отверстия должны быть ровными, искривления не допускаются. Вокруг отверстия с внутренней стороны клейкий край шириной не менее 5 см, покрытый защитной бумажной полоской, гипоаллергенный, не вызывающий мацерацию кожи – для плотной фиксации к коже пациента. По краям клейкого края находятся участки, размером не менее 1см., свободные от адгезива. | 件 | 3 000 |
| 11 | 床品套系 | Акушерский для рожениц из нетканого материала одноразовый стерильный: 1. Простыня защитная 0,7*1,4 м с карманом 400 мл – 1 шт.; 2. Подстилка впитывающая 0,6*0,6м – 1 шт.; 3. Простыня 0,8*1,4 – 1 шт.; 4. Салфетка 0,7*0,8 м – 1 шт.; 5. Рубашка для рожениц – 1 шт.; 6. Шапочка-берет – 1 шт.; 7. Салфетка хирургическая 0,2*0,2 м – 3 шт.; 8. Бахилы высокие на резинке – 1 пара | 套 | 300 |
| 12 | 套袖 | Медицинские, резинка, нестерильные. Изготовлены из нетканого водоотталкивающего, паронепроницаемого материала (поливинилхлорид), плотностью не менее 100 мкр. Длина не менее 40 см. | 件 | 500 |
| 13 | 床品套系 | Акушерский для кесарева сечения из нетканого материала одноразовый стерильный: 1. Простыня для кесарева сечения с карманом для сбора жидкости и отводом - 1 шт. Размер не менее 140*240 см, цельнокройная. Имеет выделенное операционное поле 25*30 см, покрытое специальной клеящейся разрезаемой хирургической пленкой. 2. Простыня защитная - 1 шт., Размер не менее 140*200 см, цельнокроеная. | 套 | 300 |
| 14 | 床品套系 | Одноразовый из нетканого материала для проведения хирургических операций с большим количеством отделяемого: Состав: 1. Халат хирургический с дополнительной защитой - 1 шт. 2. Шапочка-колпак на завязках - 1 шт. 3. Маска медицинская 3-х слойная на резинке -1 шт. 4. Бахилы высокие на завязках- 1 пара. | 套 | 300 |
| 15 | 床单 | Хирургическая нестерильная изготовлена из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного материала плотностью не менее 42г/м², обладающего низким ворсоотделением. Неадгезивная, без отверстий, размер не менее 200х140 см. | 件 | 250 |
| 16 | 床单 | Хирургическая стерильная изготовлена из паронепроницаемого 4-х слойного мягкого и прочного материала плотностью не менее 60г/м², обладающего низким ворсоотделением. Неадгезивная, без отверстий, размер не менее 200х140 см. Индивидуально упаковано. | 件 | 350 |