Produktanleitung für Leuchtstoffröhre

Vielen Dank für Ihren Kauf unserer Produkte! Um sicherzustellen, dass Sie vor dem Einsatz und der Installation das Produkt vollig verstehen, bitten wir Sie, die Gebrauchsanweisung sorgfältig zu lesen. Nach dem Lesen, bitte bewahren Sie die Gebrauchsanweisung für die Referenz in der Zukunft.

Vor dem Austausch der Lichtquelle, sollten Sie den Strom abschalten, um die Stromschläge zu verhindern.

Spannung    Leistung      CRI     Typ

Anfangslichteffekt         -kann direkt die traditionelle Leuchtstoffröhre in der induktiven Schaltung mit Vorschaltgerät ersetzen. Nachdem Ersetzen des LED Starters, brauchen Sie die Schaltungsanordnung nicht ändern. Bei der Einschaltung des Stroms, kann die LED-Leuchtstoffröhre beleuchtet werden.

-kann nicht direkt in der elektronischen Schaltung mit Vorschaltgerät zum Ersetzen der tradionellen Röhre verwendet werden.

Made in China      Farbtemperatur       Leuchtstoffröhre ersetzen für Straßenlaterne        Das Produkt ist nur geeignet für die traditionelle induktive Schaltung mit Vorschaltgerät.

Stromquelle                 Richtung des Lampenschirms

Marke der Laser-Leuchte

Richtung des Aluminium-Profils

Lampe 1:Darstellungsbild von Tampondruck,  positiven Tampondruck（Positive Richtung ist die Richtung des Lampenschirms）   Lampe 1: Darstellungsbild von Marke der Laser-Leuchte. Lampe 2:kein Darstellungsbild

Lampe 2:Darstellungsbild von Tampondruck,  positiven Tampondruck（Positive Richtung ist die Richtung des Lampenschirms）     Stelle des Kurzschlusses

Einseitige Stromversorgung

FFür den Einbau in der nicht tradionellen elektronischen Schaltung, kann man die einseitige Stromversorgung wählen. So sind der Vorschaltgerät und der Starter nicht notwendig.

Produktübersicht

Das Produkt erfüllt den folgenden Normen：

GB 7000.1-2007 „Allgemeine Anforderungen und Tests für Lampe“；

GB 24906-2010 „Sicherheitsanforderung der LED-Lampe für allgemeine Beleuchtung mit eingebautem Vorschaltgerät von 50V oder mehr“；

GB/T 24908-2010 „Leistungsanforderung der LED-Lampe mit Vorschaltgerät für allgemeine Beleuchtung“ ；

GB 18774-2002 „Sicherheitsanforderung für doppelseitige Leuchtstoffröhre“

Arbeitsbedingungen des Produkts：

1、Seehöhe：≤2000 M； 2、Umgebungstemperatur：-25℃～+45℃；

3、Bereich der Betriebsspannung：100-240 V～； 4、Relative Luftfeuchtigkeit：≤85%；

5、Schutzgrad von Schlagfestigkeit：IK04； 6、Schutzgrad der Korrosionsbeständigkeit：F1。

Karton    Polsterverpackung     Zertifikat    Marke       Gebrauchsanweisung           Starter

Das Produkt enthält die oben genannten Produkte. Bei der Öffnung der Verpackung, bitte überprüfen Sie die Vollständigkeit des Produkts

Unser Unternehmen hat schon das ISO9001 Qualitätsmanagementsystem-Zertifikat bestanden.

Service-Hotline：400-675-1887

Produktname

Qualitätsprüfer

Herstellungsdatum

Baoshida Electronic Technology Co., Ltd.

Anschrift: No.8 Kaiyuan Road East of North Industrial Road,Jinan,Shandong,China (BaoShiDa High-technology Industrial Park)

Tel：+86-531-88801887

Fax：+86-531-88800210