Interruptor de solenoide

Modelo：MFJ9-54YCA (03 A240)                      SM-CCBZ-008

Parámetros técnicos

| Voltaje nominal（V） | AC 220 | Frecuencia de alimentación（HZ） | 50 |
| --- | --- | --- | --- |
| Start VA （VA） | ≤390 | Tenencia VA （VA） | ≤85 |
| Fuerza estable（N） | ≥50 | Tiempo de servicio（%） | 100 |
| Recorrido completo（mm） | ≥8 | Recorrido nominal（mm） | 4 |
| Grado de aislamiento | H/180℃ | Aumento de temperatura （K） | 94 |

Estable S—F  CURVA

Apariencia y dimensión de instalación